Załącznik 1

| ZESTAWIENIE DŹWIGÓW W BUDYNKACH EC1 - ZACHÓD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | LOKALIZACJA | OZNACZENIE WINDY | Nr ewidencyjny UDT | OPIS DŹWIGU | PRODUCENT | OZNACZENIE FABRYCZNE |
| 1. | MASZYNOWNIA | MD1 | 3014000643 | Urządzenie z napędem elektrycznym do przewozu osób niepełnosprawnych Przystanki 2 Dojść 2 Q=225kg | HETEK HEBETECHNIK GMB | 410-1530283 |
| 2. | POMPOWNIA | PD1 | 3114005082 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanków 6 Dojść 6 Q=630kg | PILAWA | P15E2321 |
| 3. | POMPOWNIA | PD2 | 3114005083 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanków 6 Dojść 6 Q=630kg | PILAWA | P15E2320 |
| 4. | ROZDZIELNIA | RD2 | 3114005084 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanki 6 Pojść 6 Q=825kg | PILAWA | P15E2318 |
| 5. | ROZDZIELNIA | RD1 | 3114005089 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanki 6 Dojść 6 Q=825kg | PILAWA | P15E2319 |
| 6. | ROZDZIELNIA | RD3 | 3114005197 | Osobowy z napędem hydraulicznym Przystanki 6 Dojść 6 Q=900kg | PILAWA | P15H2317 |
| 7. | ROZBUDOWA | N1D1 | 3114005106 | Osobowy z napędem hydraulicznym Przystanki 5 Dojść 5 Q=2500kg | PILAWA | P15G2314 |
| 8. | ROZBUDOWA | N2D1 | 3114005145 | Towarowy z napędem elektrycznym Przystanki Dojścia 3 Q=1000kg | PILAWA | 193892 |
| 9. | ROZBUDOWA | N2D2 | 3114005090 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanki 3 Dojścia 3 Q=1000kg | PILAWA | P15E2311 |
| 10. | ROZBUDOWA | N2D3 | 3114005103 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanki 3 Dojścia 3 Q=1000kg | PILAWA | P15E2312 |
| 11. | ROZBUDOWA | N3D3 | 3114005144 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanki 5 Dojścia 5 Q=1000kg | PILAWA | P15E2313 |
| 12. | ZMIĘKCZALNIA | ZD1 | 3114005104 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanki 8 Dojść 8 Q=2000kg | PILAWA | P152316 |
| 13. | CHŁODNIA | CHD1 | 3114005105 | Osobowy z napędem elektrycznym Przystanki 6 Dojść 6 Q-1275kg | PILAWA | P15E2320 |
| 14. | KOTŁOWNIA | KD1 | 3014000652 | Urządzene do przewozu osób niepełnosprawnych Przystanki 2 Dojść 2 Q=300kg | PILAWA | P15X2332 |